外科手术椅

技术参数

| 最大承重 | 300lbs | (136kg) |
| --- | --- | --- |
| 椅面升降高度范围 |  |  |
| 最高 | 28.5” | (72cm) |
| 最低 | 21 | (53cm) |
| 椅面升降高度范围（带增高器） |  |  |
| 最高 | 30.5" | (77cm) |
| 最低 | 23" | (58cm) |
| 座椅形状 | 水滴形 |  |